## SummerSummary June31 2011
2011 Report on the Capacity, Demand, and Reserves in the ERCOT Region
Summer Summary
Load Forecast: |  | REAL TIME | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
| Total Summer Peak Demand, MW | 66500 | 63898 | 65665 | 67757 | 70540 | 72591 | 74198 | 75365 | 76654 | 77866 | 79274
| less LAARs Serving as Responsive Reserve, MW | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063
| less LAARs Serving as Non-Spinning Reserve, MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| less Emergency Interruptible Load Service | 420.8 | 420.8 | 462.88 | 509.168 | 560.0848 | 616.0933 | 677.7026 | 745.4729 | 820.0202 | 902.0222 | 992.2244
| less Energy Efficiency Programs (per SB1125) | 127.796 | 127.796 | 259.126 | 394.64 | 535.72 | 680.902 | 829.298 | 980.028 | 1133.336 | 1289.068 | 1447.616
| Firm Load Forecast, MW | 64888.404 | 62286.404 | 63879.994 | 65790.192 | 68381.1952 | 70231.0047 | 71627.9994 | 72576.4991 | 73637.6438 | 74611.9098 | 75771.1596
Resources: |  | REAL TIME | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
| Installed Capacity, MW | 56244 | 63858.517 | 63858.517 | 63858.517 | 63858.517 | 63858.517 | 63858.517 | 63858.517 | 63858.517 | 63858.517 | 63858.517
| Capacity from Private Networks, MW | 3935 | 5023 | 5071 | 5074 | 5074 | 5074 | 5074 | 5074 | 5074 | 5074 | 5074
| Effective Load-Carrying Capability (ELCC) of Wind Generation, MW | 822 | 822.2844 | 822.2844 | 822.2844 | 822.2844 | 822.2844 | 822.2844 | 822.2844 | 822.2844 | 822.2844 | 822.2844
| RMR Units to be under Contract, MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Operational Generation, MW | 61001 | 69703.8014 | 69751.8014 | 69754.8014 | 69754.8014 | 69754.8014 | 69754.8014 | 69754.8014 | 69754.8014 | 69754.8014 | 69754.8014
| 50% of Non-Synchronous Ties, MW | 625 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553
| Switchable Units, MW | 2830 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962
| Available Mothballed Generation , MW | 0 | 0 | 109.64 | 146.28 | 163.54 | 180.8 | 198.06 | 198.06 | 198.06 | 198.06 | 198.06
| Planned Units (not wind) with Signed IA and Air Permit, MW | 0 | 260 | 1940 | 1940 | 2720 | 4880 | 5500 | 6780 | 6780 | 6780 | 6780
| ELCC of Planned Wind Units with Signed IA, MW | 70 | 13.05 | 65.424 | 113.274 | 130.848 | 130.848 | 130.848 | 130.848 | 130.848 | 130.848 | 130.848
| Total Resources, MW | 64526 | 73491.8514 | 75381.8654 | 75469.3554 | 76284.1894 | 78461.4494 | 79098.7094 | 80378.7094 | 80378.7094 | 80378.7094 | 80378.7094
| less Switchable Units Unavailable to ERCOT, MW | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0
| less Retiring Units, MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Resources, MW | 64209 | 73174.8514 | 75064.8654 | 75152.3554 | 75967.1894 | 78144.4494 | 78781.7094 | 80378.7094 | 80378.7094 | 80378.7094 | 80378.7094
| Reserve Margin | -1.047% | 17.48% | 17.51% | 14.23% | 11.09% | 11.27% | 9.987% | 10.75% | 9.154% | 7.729% | 6.081%
(Resources - Firm Load Forecast)/Firm Load Forecast
Scenario of if the load is increased to expected peaks in the month of August and wind output is adjusted to the expected CDR vaule.
Other Potential Resources: |  |  | 553 | 11200.3437 | 12280.6437 | 15231.8642 | 15932.1412 | 18693.0752 | 19394.0752 | 19395.0752 | 22596.0752 | 22597.0752
| Mothballed Capacity , MW |  | 0 | 2447.36 | 2410.72 | 2393.46 | 2376.2 | 2358.94 | 2358.94 | 2358.94 | 2358.94 | 2358.94
| 50% of Non-Synchronous Ties, MW |  | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557
| Planned Units in Full Interconnection Study Phase, MW |  | 0 | 8199.9837 | 9316.9237 | 12285.4042 | 13002.9412 | 15781.1352 | 16481.1352 | 16481.1352 | 19681.1352 | 19681.1352
2010 Report on the Capacity, Demand, and Reserves in the ERCOT Region
Summer Summary
|  |  | 70850.7845 | 72663.4932 | 74836.3434 | 77783.6095 | 79887.7679 | 81476.8493 | 82555.7678 | 83762.8199 | 84871.0474 | 86189.6941

## SummerSummary July 14 2011
2011 Report on the Capacity, Demand, and Reserves in the ERCOT Region
Summer Summary
Load Forecast: |  | REAL TIME | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
| Total Summer Peak Demand, MW | 66500 | 63898 | 65665 | 67757 | 70540 | 72591 | 74198 | 75365 | 76654 | 77866 | 79274
| less LAARs Serving as Responsive Reserve, MW | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063
| less LAARs Serving as Non-Spinning Reserve, MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| less Emergency Interruptible Load Service | 420.8 | 420.8 | 462.88 | 509.168 | 560.0848 | 616.0933 | 677.7026 | 745.4729 | 820.0202 | 902.0222 | 992.2244
| less Energy Efficiency Programs (per SB1125) | 127.796 | 127.796 | 259.126 | 394.64 | 535.72 | 680.902 | 829.298 | 980.028 | 1133.336 | 1289.068 | 1447.616
| Firm Load Forecast, MW | 64888.404 | 62286.404 | 63879.994 | 65790.192 | 68381.1952 | 70231.0047 | 71627.9994 | 72576.4991 | 73637.6438 | 74611.9098 | 75771.1596
Resources: |  | REAL TIME | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
| Installed Capacity, MW | 57094 | 63858.517 | 63858.517 | 63858.517 | 63858.517 | 63858.517 | 63858.517 | 63858.517 | 63858.517 | 63858.517 | 63858.517
| Capacity from Private Networks, MW | 3581 | 5023 | 5071 | 5074 | 5074 | 5074 | 5074 | 5074 | 5074 | 5074 | 5074
| Effective Load-Carrying Capability (ELCC) of Wind Generation, MW | 822 | 822.2844 | 822.2844 | 822.2844 | 822.2844 | 822.2844 | 822.2844 | 822.2844 | 822.2844 | 822.2844 | 822.2844
| RMR Units to be under Contract, MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Operational Generation, MW | 61497 | 69703.8014 | 69751.8014 | 69754.8014 | 69754.8014 | 69754.8014 | 69754.8014 | 69754.8014 | 69754.8014 | 69754.8014 | 69754.8014
| 50% of Non-Synchronous Ties, MW | 730.5433 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553
| Switchable Units, MW | 2861.299 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962 | 2962
| Available Mothballed Generation , MW | 0 | 0 | 109.64 | 146.28 | 163.54 | 180.8 | 198.06 | 198.06 | 198.06 | 198.06 | 198.06
| Planned Units (not wind) with Signed IA and Air Permit, MW | 0 | 260 | 1940 | 1940 | 2720 | 4880 | 5500 | 6780 | 6780 | 6780 | 6780
| ELCC of Planned Wind Units with Signed IA, MW | 92.126 | 13.05 | 65.424 | 113.274 | 130.848 | 130.848 | 130.848 | 130.848 | 130.848 | 130.848 | 130.848
| Total Resources, MW | 65180.9683 | 73491.8514 | 75381.8654 | 75469.3554 | 76284.1894 | 78461.4494 | 79098.7094 | 80378.7094 | 80378.7094 | 80378.7094 | 80378.7094
| less Switchable Units Unavailable to ERCOT, MW | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0
| less Retiring Units, MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Resources, MW | 64863.9683 | 73174.8514 | 75064.8654 | 75152.3554 | 75967.1894 | 78144.4494 | 78781.7094 | 80378.7094 | 80378.7094 | 80378.7094 | 80378.7094
| Reserve Margin | -0.03766% | 17.48% | 17.51% | 14.23% | 11.09% | 11.27% | 9.987% | 10.75% | 9.154% | 7.729% | 6.081%
(Resources - Firm Load Forecast)/Firm Load Forecast
Scenario of if the load is increased to expected peaks in the month of August and wind output is adjusted to the expected CDR vaule.
Other Potential Resources: |  |  | 553 | 11200.3437 | 12280.6437 | 15231.8642 | 15932.1412 | 18693.0752 | 19394.0752 | 19395.0752 | 22596.0752 | 22597.0752
| Mothballed Capacity , MW |  | 0 | 2447.36 | 2410.72 | 2393.46 | 2376.2 | 2358.94 | 2358.94 | 2358.94 | 2358.94 | 2358.94
| 50% of Non-Synchronous Ties, MW |  | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557
| Planned Units in Full Interconnection Study Phase, MW |  | 0 | 8199.9837 | 9316.9237 | 12285.4042 | 13002.9412 | 15781.1352 | 16481.1352 | 16481.1352 | 19681.1352 | 19681.1352
2010 Report on the Capacity, Demand, and Reserves in the ERCOT Region
Summer Summary
|  |  | 70850.7845 | 72663.4932 | 74836.3434 | 77783.6095 | 79887.7679 | 81476.8493 | 82555.7678 | 83762.8199 | 84871.0474 | 86189.6941