## Sheet1
|  |  | Preliminary |  |  | Annual
| May CDR | Peak | Forecast | Peak | Annual | Energy
Year | Peak (MW) | Growth % | Peak (MW) | Growth % | Energy (Mwh) | Growth %
2014 | 69807 |  | 68095.6734 |  | 336339278
2015 | 72071 | 3.243% | 69056.8043 | 1.411% | 342899083 | 1.95%
2016 | 74191 | 2.942% | 70014.4076 | 1.387% | 349440151 | 1.908%
2017 | 75409 | 1.642% | 70871.0846 | 1.224% | 355921959 | 1.855%
2018 | 76186 | 1.03% | 71805.8478 | 1.319% | 362338206 | 1.803%
2019 | 76882 | 0.9136% | 72859.1053 | 1.467% | 368702126 | 1.756%
2020 | 77608 | 0.9443% | 73783.8442 | 1.269% | 375033707 | 1.717%
2021 | 78380 | 0.9947% | 74709.7654 | 1.255% | 381368883 | 1.689%
2022 | 79055 | 0.8612% | 75631.0849 | 1.233% | 387675537 | 1.654%
2023 | 79651 | 0.7539% | 76550.4722 | 1.216% | 393961028 | 1.621%
2024 | N/A | N/A | 77470.5742 | 1.202% | 400247436 | 1.596%