## Forecast
Data Source | MTLF_Historical SAS Dataset for DA
`
Month | Day-Ahead RUC | 6 Hour-Ahead | 3 Hour-Ahead | Goal | Stretch
2022-05-20 | 3.42% | 2.86% | 1.93% | 4% | 3.5%
2022-06-20 | 2.03% | 2.01% | 1.23% | 4% | 3.5%
2022-07-20 | 1.81% | 1.46% | 0.98% | 4% | 3.5%
2022-08-20 | 2.2% | 1.67% | 1.39% | 4% | 3.5%
2022-09-20 | 2.26% | 1.98% | 1.29% | 4% | 3.5%
2022-10-20 | 2.87% | 2.22% | 1.73% | 4% | 3.5%
2022-11-20 | 2.9% | 2.59% | 1.84% | 4% | 3.5%
2022-12-20 | 3.5% | 2.26% | 2% | 4% | 3.5%
2023-01-20 | 2.8% | 2.3% | 1.72% | 4% | 3.5%
2023-02-20 | 3.36% | 2.9% | 1.8% | 4% | 3.5%
2023-03-20 | 2.49% | 2.1% | 1.8% | 4% | 3.5%
2023-04-20 | 2.66% | 2.2% | 1.62% | 4% | 3.5%
2023-05-20 | 2.49% | 2.44% | 1.52% | 4% | 3.5%
2023-06-20 | 2.66% | 2.33% | 1.65% | 4% | 3.5%
2023-07-20 | 2.27% | 1.96% | 1.44% | 4% | 3.5%
2023-08-20 | 1.59% | 1.32% | 1.12% | 4% | 3.5%
2023-09-20 | 2.12% | 1.68% | 1.36% | 4% | 3.5%
2023-10-20 | 2.9% | 2.44% | 1.77% | 4% | 3.5%
2023-11-20 | 2.11% | 1.94% | 1.13% | 4% | 3.5%
2023-12-20 | 3.29% | 2.71% | 1.99% | 4% | 3.5%
2024-01-20 | 3.5% | 2.83% | 1.96% | 4% | 3.5%
2024-02-20 | 2.1% | 1.8% | 1.26% | 4% | 3.5%
2024-03-20 | 1.87% | 1.9% | 1.56% | 4% | 3.5%
2024-04-20 | 1.75% | 1.56% | 1.3% | 4% | 3.5%
2024-05-24 | 3.09% | 2.45% | 1.69% | 4% | 3.5%

## Backcast
Backcast of primary model is based on Day-Ahead forecasted peak (14:00 day prior) and reported in monthly average.
2019 |  | 2020 |  | 2021
Month | Backcast | Month | Backcast | Month | Backcast |  | Month | Day-Ahead Backcast
1 | 1.5458 | 1 | 1.294 | 1 | 1.3669 |  | 2022-05-20 | 2.17%
2 | 1.587 | 2 | 1.3758 | 2 | 7.6598 |  | 2022-06-20 | 0.98%
3 | 1.828 | 3 | 1.8037 | 3 | 1.8732 |  | 2022-07-20 | 0.89%
4 | 1.8078 | 4 | 2.248 | 4 | 1.5901 |  | 2022-08-20 | 1.07%
5 | 1.3261 | 5 | 1.6239 | 5 | 1.7854 |  | 2022-09-20 | 1.85%
6 | 1.0862 | 6 | 1.188 | 6 | 1.2861 |  | 2022-10-20 | 1.55%
7 | 1.0349 | 7 | 1.2586 | 7 | 1.4462 |  | 2022-11-20 | 2.2%
8 | 1.2334 | 8 | 1.1405 | 8 | 1.3377 |  | 2022-12-20 | 2.6%
9 | 0.88625 | 9 | 1.2846 | 9 | 1.0631 |  | 2023-01-20 | 2.33%
10 | 1.6631 | 10 | 1.6954 | 10 | 2.0472 |  | 2023-02-20 | 2.67%
11 | 2.2383 | 11 | 1.2534 | 11 | 1.8 |  | 2023-03-20 | 2.02%
12 | 1.302 | 12 | 1.8072 | 12 | 2.87 |  | 2023-04-20 | 1.74%
[7 empty] | 2023-05-20 | 1.24%
2022 |  | 2023 |  | 2024 |  |  | 2023-06-20 | 0.79%
Month | Backcast | Month | Backcast | Month | Backcast |  | 2023-07-20 | 1.4%
1 | 2.22 | 1 | 2.33 | 1 | 3.34 |  | 2023-08-20 | 1.22%
2 | 2.45 | 2 | 2.67 | 2 | 1.91 |  | 2023-09-20 | 1.02%
3 | 2.23 | 3 | 2.02 | 3 | 1.95 |  | 2023-10-20 | 1.12%
4 | 2.29 | 4 | 1.74 | 4 | 2.04 |  | 2023-11-20 | 1.06%
5 | 2.17 | 5 | 1.24 | 5 | 1.38 |  | 2023-12-20 | 1.87%
6 | 0.98 | 6 | 0.787 | 6 |  |  | 2024-01-20 | 3.34%
7 | 0.89 | 7 | 1.4 | 7 |  |  | 2024-02-20 | 1.91%
8 | 1.07 | 8 | 1.22 | 8 |  |  | 2024-03-20 | 1.95%
9 | 1.85 | 9 | 1.02 | 9 |  |  | 2024-04-20 | 2.04%
10 | 1.55 | 10 | 1.12 | 10 |  |  | 2024-05-24 | 1.38%
11 | 2.2 | 11 | 1.06 | 11
12 | 2.6 | 12 | 1.87 | 12
[7 empty] | actual | backcast
[7 empty] | 58768 | 59798.85 | 1.7541
[7 empty] | 56676 | 56611.23 | 0.11428
[7 empty] | 57660 | 57963.52 | 0.5264
[7 empty] | 55720 | 56860.44 | 2.0467
[7 empty] | 53685 | 54571.21 | 1.6508
[7 empty] | 62874 | 63513.01 | 1.0163
[7 empty] | 68961 | 68786.44 | 0.25313
[7 empty] | 68906 | 70408.47 | 2.1805
[7 empty] | 66921 | 67536.34 | 0.9195
[7 empty] | 60499 | 62859.72 | 3.9021
[7 empty] | 52953 | 55765.85 | 5.312
[7 empty] | 52045 | 52491.96 | 0.8588
[7 empty] | 57221 | 56068.32 | 2.0144
[7 empty] | 64482 | 65612.9 | 1.7538
[7 empty] | 68517 | 69991.45 | 2.1519
[7 empty] | 67103 | 67271.33 | 0.25085
[7 empty] | 69555 | 69215.22 | 0.48851
[7 empty] | 72261 | 72411.38 | 0.20811
[7 empty] | 70937 | 71714.55 | 1.0961
[7 empty] | 67988 | 69160.61 | 1.7247
[7 empty] | 70894 | 71093.41 | 0.28128
[7 empty] | 72695 | 73434.88 | 1.0178
[7 empty] | 73749 | 74710.66 | 1.304
[7 empty] | 73756 | 74537.52 | 1.0596
[7 empty] | 77126 | 77650.45 | 0.67999
[7 empty] | 68856 | 69472.39 | 0.89519
[7 empty] | 66053 | 67306 | 1.897
[6 empty] | Average | 64184 | 63984.2 | 0.31129
1.3836