## Forecast
Data Source | MTLF_Historical SAS Dataset for DA
`
Month | Day-Ahead RUC | 6 Hour-Ahead | 3 Hour-Ahead | Goal | Stretch
2022-06-20 | 2.03% | 2.01% | 1.23% | 4% | 3.5%
2022-07-20 | 1.81% | 1.46% | 0.98% | 4% | 3.5%
2022-08-20 | 2.2% | 1.67% | 1.39% | 4% | 3.5%
2022-09-20 | 2.26% | 1.98% | 1.29% | 4% | 3.5%
2022-10-20 | 2.87% | 2.22% | 1.73% | 4% | 3.5%
2022-11-20 | 2.9% | 2.59% | 1.84% | 4% | 3.5%
2022-12-20 | 3.5% | 2.26% | 2% | 4% | 3.5%
2023-01-20 | 2.8% | 2.3% | 1.72% | 4% | 3.5%
2023-02-20 | 3.36% | 2.9% | 1.8% | 4% | 3.5%
2023-03-20 | 2.49% | 2.1% | 1.8% | 4% | 3.5%
2023-04-20 | 2.66% | 2.2% | 1.62% | 4% | 3.5%
2023-05-20 | 2.49% | 2.44% | 1.52% | 4% | 3.5%
2023-06-20 | 2.66% | 2.33% | 1.65% | 4% | 3.5%
2023-07-20 | 2.27% | 1.96% | 1.44% | 4% | 3.5%
2023-08-20 | 1.59% | 1.32% | 1.12% | 4% | 3.5%
2023-09-20 | 2.12% | 1.68% | 1.36% | 4% | 3.5%
2023-10-20 | 2.9% | 2.44% | 1.77% | 4% | 3.5%
2023-11-20 | 2.11% | 1.94% | 1.13% | 4% | 3.5%
2023-12-20 | 3.29% | 2.71% | 1.99% | 4% | 3.5%
2024-01-20 | 3.5% | 2.83% | 1.96% | 4% | 3.5%
2024-02-20 | 2.1% | 1.8% | 1.26% | 4% | 3.5%
2024-03-20 | 1.87% | 1.9% | 1.56% | 4% | 3.5%
2024-04-20 | 1.75% | 1.56% | 1.3% | 4% | 3.5%
2024-05-24 | 3.09% | 2.45% | 1.69% | 4% | 3.5%
2024-06-24 | 2.21% | 1.96% | 1.59% | 4% | 3.5%

## Backcast
Backcast of primary model is based on Day-Ahead forecasted peak (14:00 day prior) and reported in monthly average.
2019 |  | 2020 |  | 2021
Month | Backcast | Month | Backcast | Month | Backcast |  | Month | Day-Ahead Backcast
1 | 1.5458 | 1 | 1.294 | 1 | 1.3669 |  | 2022-06-20 | 0.98%
2 | 1.587 | 2 | 1.3758 | 2 | 7.6598 |  | 2022-07-20 | 0.89%
3 | 1.828 | 3 | 1.8037 | 3 | 1.8732 |  | 2022-08-20 | 1.07%
4 | 1.8078 | 4 | 2.248 | 4 | 1.5901 |  | 2022-09-20 | 1.85%
5 | 1.3261 | 5 | 1.6239 | 5 | 1.7854 |  | 2022-10-20 | 1.55%
6 | 1.0862 | 6 | 1.188 | 6 | 1.2861 |  | 2022-11-20 | 2.2%
7 | 1.0349 | 7 | 1.2586 | 7 | 1.4462 |  | 2022-12-20 | 2.6%
8 | 1.2334 | 8 | 1.1405 | 8 | 1.3377 |  | 2023-01-20 | 2.33%
9 | 0.88625 | 9 | 1.2846 | 9 | 1.0631 |  | 2023-02-20 | 2.67%
10 | 1.6631 | 10 | 1.6954 | 10 | 2.0472 |  | 2023-03-20 | 2.02%
11 | 2.2383 | 11 | 1.2534 | 11 | 1.8 |  | 2023-04-20 | 1.74%
12 | 1.302 | 12 | 1.8072 | 12 | 2.87 |  | 2023-05-20 | 1.24%
[7 empty] | 2023-06-20 | 0.79%
2022 |  | 2023 |  | 2024 |  |  | 2023-07-20 | 1.4%
Month | Backcast | Month | Backcast | Month | Backcast |  | 2023-08-20 | 1.22%
1 | 2.22 | 1 | 2.33 | 1 | 3.34 |  | 2023-09-20 | 1.02%
2 | 2.45 | 2 | 2.67 | 2 | 1.91 |  | 2023-10-20 | 1.12%
3 | 2.23 | 3 | 2.02 | 3 | 1.95 |  | 2023-11-20 | 1.06%
4 | 2.29 | 4 | 1.74 | 4 | 2.04 |  | 2023-12-20 | 1.87%
5 | 2.17 | 5 | 1.24 | 5 | 1.38 |  | 2024-01-20 | 3.34%
6 | 0.98 | 6 | 0.787 | 6 | 1.78 |  | 2024-02-20 | 1.91%
7 | 0.89 | 7 | 1.4 | 7 |  |  | 2024-03-20 | 1.95%
8 | 1.07 | 8 | 1.22 | 8 |  |  | 2024-04-20 | 2.04%
9 | 1.85 | 9 | 1.02 | 9 |  |  | 2024-05-24 | 1.38%
10 | 1.55 | 10 | 1.12 | 10 |  |  | 2024-06-24 | 1.78%
11 | 2.2 | 11 | 1.06 | 11
12 | 2.6 | 12 | 1.87 | 12
[7 empty] | actual | backcast
[7 empty] | 64209 | 65770.89 | 2.4325
[7 empty] | 69024 | 70170.1 | 1.6604
[7 empty] | 71549 | 72305.5 | 1.0573
[7 empty] | 75537 | 75278.68 | 0.34198
[7 empty] | 69174 | 69141.77 | 0.046593
[7 empty] | 75419 | 77384.89 | 2.6066
[7 empty] | 76240 | 77735.13 | 1.9611
[7 empty] | 75771 | 76492.2 | 0.95182
[7 empty] | 74956 | 74735.79 | 0.29379
[7 empty] | 70757 | 72805.13 | 2.8946
[7 empty] | 68588 | 69658.98 | 1.5615
[7 empty] | 72136 | 71620.8 | 0.71421
[7 empty] | 76012 | 76803.95 | 1.0419
[7 empty] | 75866 | 78311.09 | 3.2229
[7 empty] | 74772 | 75246.02 | 0.63395
[7 empty] | 75398 | 75552.29 | 0.20463
[7 empty] | 76098 | 76688.48 | 0.77595
[7 empty] | 73435 | 73453.46 | 0.025138
[7 empty] | 62850 | 64354.08 | 2.3931
[7 empty] | 71606 | 70611.03 | 1.3895
[7 empty] | 75229 | 73588.15 | 2.1811
[7 empty] | 74838 | 74386 | 0.60397
[7 empty] | 76258 | 76090.2 | 0.22004
[7 empty] | 78074 | 79264.89 | 1.5253
[7 empty] | 79051 | 80099.65 | 1.3265
[7 empty] | 78948 | 79756 | 1.0235
[7 empty] | 80069 | 81964.14 | 2.3669
[7 empty] | 80020 | 81843.66 | 2.279
[7 empty] | 79664 | 79852.3 | 0.23637
[7 empty] | 79645 | 67306 | 15.4925
[6 empty] | Average | 64184 | 63984.2 | 0.31129
1.7822