## 2024 Regulation Up
2024 Regulation-up
HE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1 | 213 | 269 | 275 | 213 | 181 | 462 | 145 | 191 | 175 | 195 | 163 | 205
2 | 212 | 288 | 256 | 239 | 223 | 229 | 183 | 134 | 151 | 179 | 219 | 282
3 | 259 | 244 | 230 | 189 | 250 | 243 | 168 | 152 | 220 | 231 | 224 | 236
4 | 257 | 267 | 287 | 283 | 256 | 240 | 201 | 210 | 203 | 239 | 256 | 276
5 | 352 | 398 | 320 | 291 | 301 | 243 | 226 | 241 | 274 | 265 | 328 | 373
6 | 525 | 520 | 490 | 419 | 434 | 335 | 298 | 339 | 408 | 403 | 450 | 513
7 | 652 | 619 | 608 | 522 | 477 | 402 | 356 | 412 | 451 | 471 | 608 | 571
8 | 404 | 401 | 396 | 307 | 309 | 224 | 269 | 270 | 250 | 304 | 329 | 446
9 | 299 | 307 | 352 | 322 | 387 | 387 | 368 | 310 | 290 | 263 | 393 | 518
10 | 418 | 445 | 406 | 473 | 498 | 587 | 602 | 524 | 480 | 403 | 431 | 449
11 | 410 | 419 | 461 | 422 | 588 | 618 | 678 | 716 | 683 | 533 | 397 | 411
12 | 340 | 399 | 475 | 443 | 635 | 651 | 699 | 730 | 681 | 558 | 444 | 424
13 | 396 | 404 | 454 | 464 | 572 | 628 | 623 | 708 | 695 | 534 | 433 | 404
14 | 481 | 503 | 470 | 519 | 564 | 592 | 582 | 619 | 603 | 498 | 428 | 458
15 | 374 | 452 | 506 | 488 | 513 | 515 | 525 | 549 | 547 | 523 | 484 | 500
16 | 495 | 538 | 526 | 551 | 554 | 523 | 544 | 526 | 525 | 515 | 580 | 647
17 | 835 | 601 | 553 | 579 | 573 | 511 | 496 | 566 | 484 | 590 | 917 | 1110
18 | 882 | 973 | 748 | 503 | 531 | 488 | 449 | 512 | 518 | 849 | 837 | 827
19 | 383 | 684 | 820 | 748 | 517 | 574 | 492 | 585 | 750 | 884 | 753 | 236
20 | 237 | 242 | 719 | 775 | 590 | 600 | 652 | 604 | 435 | 378 | 212 | 230
21 | 206 | 228 | 305 | 388 | 386 | 380 | 401 | 369 | 147 | 176 | 243 | 218
22 | 209 | 221 | 262 | 275 | 269 | 239 | 103 | 125 | 191 | 212 | 268 | 236
23 | 203 | 203 | 257 | 196 | 204 | 217 | 167 | 104 | 135 | 167 | 176 | 186
24 | 192 | 190 | 192 | 184 | 189 | 134 | 55 | 124 | 135 | 163 | 284 | 265

## 2024 Regulation Down
2024 Regulation-Down
HE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1 | 286 | 311 | 369 | 384 | 478 | 491 | 470 | 473 | 421 | 376 | 306 | 292
2 | 252 | 257 | 326 | 301 | 360 | 385 | 384 | 348 | 329 | 321 | 241 | 253
3 | 222 | 250 | 253 | 248 | 267 | 309 | 310 | 323 | 292 | 250 | 234 | 326
4 | 236 | 241 | 256 | 237 | 238 | 261 | 266 | 290 | 226 | 205 | 196 | 251
5 | 239 | 271 | 237 | 193 | 222 | 236 | 239 | 212 | 210 | 205 | 254 | 262
6 | 280 | 319 | 277 | 230 | 274 | 212 | 194 | 185 | 192 | 239 | 215 | 277
7 | 234 | 269 | 236 | 211 | 232 | 274 | 233 | 224 | 201 | 187 | 213 | 378
8 | 312 | 603 | 662 | 506 | 496 | 474 | 467 | 466 | 388 | 281 | 612 | 537
9 | 825 | 918 | 768 | 626 | 618 | 490 | 461 | 493 | 629 | 892 | 881 | 1020
10 | 571 | 593 | 560 | 540 | 454 | 420 | 384 | 320 | 447 | 545 | 663 | 654
11 | 447 | 492 | 500 | 465 | 474 | 303 | 182 | 330 | 364 | 493 | 473 | 495
12 | 395 | 466 | 481 | 443 | 425 | 318 | 255 | 237 | 311 | 465 | 445 | 413
13 | 369 | 515 | 508 | 426 | 445 | 290 | 190 | 279 | 289 | 650 | 439 | 410
14 | 367 | 476 | 516 | 397 | 413 | 314 | 269 | 313 | 301 | 429 | 435 | 445
15 | 393 | 440 | 471 | 449 | 396 | 321 | 322 | 344 | 375 | 465 | 446 | 448
16 | 386 | 460 | 476 | 487 | 412 | 390 | 390 | 329 | 392 | 472 | 423 | 424
17 | 330 | 449 | 497 | 458 | 437 | 457 | 405 | 428 | 417 | 537 | 285 | 288
18 | 225 | 339 | 514 | 502 | 495 | 468 | 453 | 457 | 452 | 461 | 285 | 197
19 | 271 | 295 | 400 | 433 | 470 | 427 | 416 | 468 | 326 | 379 | 296 | 296
20 | 262 | 319 | 404 | 254 | 330 | 348 | 265 | 315 | 356 | 403 | 323 | 291
21 | 282 | 312 | 374 | 386 | 373 | 445 | 404 | 406 | 518 | 406 | 306 | 261
22 | 312 | 315 | 382 | 444 | 521 | 548 | 555 | 567 | 551 | 428 | 358 | 325
23 | 381 | 381 | 425 | 490 | 546 | 590 | 586 | 665 | 569 | 454 | 362 | 418
24 | 330 | 390 | 421 | 472 | 554 | 534 | 554 | 534 | 480 | 434 | 360 | 356

## 2024 Wind Adj Table
Incremental MW Adjustment to Prior-Year Up-Regulation 95 Percentile Deployment Value, per 1000 MW of Incremental Wind Generation Capacity, to Account for Wind Capacity Growth
Month | Hour Ending
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Jan. | 1.3484 | 0.69454 | 1.2837 | 1.0618 | 2.0793 | 1.3334 | 1.1623 | 1.251 | 4.0737 | 3.7984 | 0.95412 | 0.85268 | 1.527 | 1.9363 | 1.1121 | 1.3876 | 2.3652 | 1.8214 | -0.52985 | -0.68636 | -0.31983 | -0.003615 | 0.040465 | 0.048009 | #REF!
Feb. | 0.73804 | 0.83889 | 1.3878 | 0.6723 | 0.99704 | 1.414 | 1.0968 | 1.9011 | 3.4822 | 3.2608 | 2.2406 | 1.6567 | 2.0273 | 1.0674 | 0.18963 | 1.0555 | 0.49054 | 2.3705 | 0.60172 | -1.4354 | -0.48785 | -0.69362 | -0.15188 | 0.18235 | #REF!
Mar. | 1.2596 | 0.55078 | 0.95407 | 0.64633 | 0.61343 | 1.3105 | 1.3787 | 1.3584 | 5.1162 | 4.0419 | 1.4468 | 2.39 | 3.0089 | 1.099 | 1.3208 | 1.2748 | 1.7427 | 3.0691 | 2.7444 | 2.9171 | 0.86036 | 0.12271 | 0.26414 | 0.46607 | #REF!
Apr. | -0.26746 | 0.04022 | 0.88856 | 1.1977 | 1.1349 | 0.93103 | 1.3286 | 2.1469 | 3.3092 | 0.54302 | 2.1634 | 3.0239 | 4.2998 | 2.9478 | 2.4906 | 1.0227 | 0.85653 | 1.2234 | 1.289 | 2.6233 | 0.68574 | -0.108 | -0.10943 | -0.31779 | #REF!
May | 0.19299 | 0.79245 | 0.61491 | 1.6981 | 1.5704 | 3.1878 | 1.366 | 3.666 | 3.9207 | 1.8312 | 3.322 | 3.7236 | 2.6137 | 2.6191 | 0.30176 | 1.0023 | 0.10447 | 0.28351 | 0.39157 | 1.0477 | 1.1256 | -0.20592 | -0.00098632 | -0.03485 | #REF!
Jun. | 0.17737 | 0.28299 | 0.64664 | 1.5865 | 2.002 | 2.0631 | 2.7499 | 6.5298 | 2.2922 | 1.4085 | 2.9361 | 4.2018 | 3.2409 | 1.3597 | -0.00047946 | 0.093193 | -0.050905 | -0.23203 | -0.12247 | 0.023699 | 0.29332 | -0.40461 | 0 | 0 | #REF!
Jul. | 0.12246 | 0.24584 | 1.0228 | 1.6589 | 1.56 | 2.7062 | 2.5086 | 6.2534 | 1.9681 | 2.2919 | 5.0806 | 4.3458 | 2.3865 | 0.33152 | -0.23726 | -0.55084 | -0.23686 | -0.16037 | -0.60524 | -0.064746 | 0.862 | -0.072677 | 0 | 0 | #REF!
Aug. | 0.71805 | 0.83331 | 0.97038 | 1.1213 | 1.9006 | 1.4366 | 0.66571 | 5.0051 | 4.1517 | 0.52583 | 3.041 | 3.1758 | 1.2696 | 0.32673 | -0.77937 | -0.69356 | -0.012961 | -0.20949 | -0.25186 | 0.44061 | 0.91105 | -0.11885 | 0 | 0.011135 | #REF!
Sep. | -0.06403 | 0.492 | 0.89569 | 1.4919 | 1.5332 | 2.0888 | 1.309 | 2.2611 | 6.3547 | 2.2514 | 1.4567 | 1.7814 | 1.0523 | 0.44938 | 0.76671 | -0.86963 | -0.17141 | -0.48371 | 0.30733 | 0.13241 | -0.75867 | -0.35808 | 0 | 0 | #REF!
Oct. | -0.25048 | 0.38109 | 1.6237 | 1.2627 | 1.5328 | 1.1065 | 1.309 | 1.6475 | 4.889 | 5.0329 | 0.15626 | 0.88954 | 0.68495 | 0.7603 | 0.072309 | -0.328 | 0.41689 | 0.94439 | 0.71604 | -0.95339 | -0.60681 | -0.24394 | -0.087024 | 0.36429 | #REF!
Nov. | 0.48423 | 1.1583 | 1.4927 | 1.0399 | 0.86671 | 0.47607 | 2.8321 | 3.1153 | 3.2484 | 1.2861 | 0.36822 | 0.11896 | 0.35904 | 0.47743 | 0.61181 | 1.1977 | 1.6117 | 0.68724 | 0.44235 | -0.2323 | 0.35114 | 0.10319 | 0.23526 | 0.31954 | #REF!
Dec. | 0.5477 | -0.016369 | 1.5275 | 1.4791 | 1.0847 | 0.95046 | 0.81257 | 1.217 | 2.7483 | 2.2035 | 0.48151 | 0.69025 | 0.28334 | 0.84849 | 0.92181 | 0.77458 | 2.3052 | 1.1324 | -0.79132 | -0.20671 | -0.0050577 | 0.428 | 0.12601 | 0.4113 | #REF!
Incremental MW Adjustment to Prior-Year Down-Regulation 95 Percentile Deployment Value, per 1000 MW of Incremental Wind Generation Capacity, to Account for Wind Capacity Growth
Month | Hour Ending
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Jan. | 1.3484 | 0.69454 | 1.2837 | 1.0618 | 2.0793 | 1.3334 | 1.1623 | 1.251 | 4.0737 | 3.7984 | 0.95412 | 0.85268 | 1.527 | 1.9363 | 1.1121 | 1.3876 | 2.3652 | 1.8214 | -0.52985 | -0.68636 | -0.31983 | -0.003615 | 0.040465 | 0.048009
Feb. | 0.73804 | 0.83889 | 1.3878 | 0.6723 | 0.99704 | 1.414 | 1.0968 | 1.9011 | 3.4822 | 3.2608 | 2.2406 | 1.6567 | 2.0273 | 1.0674 | 0.18963 | 1.0555 | 0.49054 | 2.3705 | 0.60172 | -1.4354 | -0.48785 | -0.69362 | -0.15188 | 0.18235
Mar. | 1.2596 | 0.55078 | 0.95407 | 0.64633 | 0.61343 | 1.3105 | 1.3787 | 1.3584 | 5.1162 | 4.0419 | 1.4468 | 2.39 | 3.0089 | 1.099 | 1.3208 | 1.2748 | 1.7427 | 3.0691 | 2.7444 | 2.9171 | 0.86036 | 0.12271 | 0.26414 | 0.46607
Apr. | -0.26746 | 0.04022 | 0.88856 | 1.1977 | 1.1349 | 0.93103 | 1.3286 | 2.1469 | 3.3092 | 0.54302 | 2.1634 | 3.0239 | 4.2998 | 2.9478 | 2.4906 | 1.0227 | 0.85653 | 1.2234 | 1.289 | 2.6233 | 0.68574 | -0.108 | -0.10943 | -0.31779
May | 0.19299 | 0.79245 | 0.61491 | 1.6981 | 1.5704 | 3.1878 | 1.366 | 3.666 | 3.9207 | 1.8312 | 3.322 | 3.7236 | 2.6137 | 2.6191 | 0.30176 | 1.0023 | 0.10447 | 0.28351 | 0.39157 | 1.0477 | 1.1256 | -0.20592 | -0.00098632 | -0.03485
Jun. | 0.17737 | 0.28299 | 0.64664 | 1.5865 | 2.002 | 2.0631 | 2.7499 | 6.5298 | 2.2922 | 1.4085 | 2.9361 | 4.2018 | 3.2409 | 1.3597 | -0.00047946 | 0.093193 | -0.050905 | -0.23203 | -0.12247 | 0.023699 | 0.29332 | -0.40461 | 0 | 0
Jul. | 0.12246 | 0.24584 | 1.0228 | 1.6589 | 1.56 | 2.7062 | 2.5086 | 6.2534 | 1.9681 | 2.2919 | 5.0806 | 4.3458 | 2.3865 | 0.33152 | -0.23726 | -0.55084 | -0.23686 | -0.16037 | -0.60524 | -0.064746 | 0.862 | -0.072677 | 0 | 0
Aug. | 0.71805 | 0.83331 | 0.97038 | 1.1213 | 1.9006 | 1.4366 | 0.66571 | 5.0051 | 4.1517 | 0.52583 | 3.041 | 3.1758 | 1.2696 | 0.32673 | -0.77937 | -0.69356 | -0.012961 | -0.20949 | -0.25186 | 0.44061 | 0.91105 | -0.11885 | 0 | 0.011135
Sep. | -0.06403 | 0.492 | 0.89569 | 1.4919 | 1.5332 | 2.0888 | 1.309 | 2.2611 | 6.3547 | 2.2514 | 1.4567 | 1.7814 | 1.0523 | 0.44938 | 0.76671 | -0.86963 | -0.17141 | -0.48371 | 0.30733 | 0.13241 | -0.75867 | -0.35808 | 0 | 0
Oct. | -0.25048 | 0.38109 | 1.6237 | 1.2627 | 1.5328 | 1.1065 | 1.309 | 1.6475 | 4.889 | 5.0329 | 0.15626 | 0.88954 | 0.68495 | 0.7603 | 0.072309 | -0.328 | 0.41689 | 0.94439 | 0.71604 | -0.95339 | -0.60681 | -0.24394 | -0.087024 | 0.36429
Nov. | 0.48423 | 1.1583 | 1.4927 | 1.0399 | 0.86671 | 0.47607 | 2.8321 | 3.1153 | 3.2484 | 1.2861 | 0.36822 | 0.11896 | 0.35904 | 0.47743 | 0.61181 | 1.1977 | 1.6117 | 0.68724 | 0.44235 | -0.2323 | 0.35114 | 0.10319 | 0.23526 | 0.31954
Dec. | 0.5477 | -0.016369 | 1.5275 | 1.4791 | 1.0847 | 0.95046 | 0.81257 | 1.217 | 2.7483 | 2.2035 | 0.48151 | 0.69025 | 0.28334 | 0.84849 | 0.92181 | 0.77458 | 2.3052 | 1.1324 | -0.79132 | -0.20671 | -0.0050577 | 0.428 | 0.12601 | 0.4113

## 2024 Solar Adj Table
Incremental MW Adjustment to Prior-Year Up-Regulation 95 Percentile Deployment Value, per 1000 MW of Incremental solar Generation Capacity, to Account for solar Capacity Growth
Month | Hour Ending
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Jan. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6249 | 4.2184 | 5.2626 | 5.8958 | 7.1947 | 7.5629 | 9.9144 | 17.9575 | 15.102 | 1.4133 | 0.095498 | 0 | 0 | 0 | 0
Feb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0126 | 8.4963 | 6.999 | 9.189 | 7.6268 | 7.9319 | 11.9582 | 13.2707 | 13.0232 | 18.31 | 8.7727 | 0 | 1.1495e-13 | 0 | 0 | 0
Mar. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.631 | 8.6298 | 10.6235 | 12.3169 | 13.3906 | 13.2056 | 15.9328 | 15.5077 | 17.2429 | 16.6074 | 11.6523 | 0.06371 | 0 | 0 | 0
Apr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1088 | 7.1468 | 9.3726 | 10.0694 | 9.7906 | 10.2134 | 8.6484 | 11.3521 | 13.7581 | 15.7745 | 15.5561 | 14.4862 | 1.7924 | 0 | 0 | 0
May | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0868 | 3.8228 | 6.2028 | 7.5248 | 6.6469 | 6.8676 | 8.0617 | 8.553 | 10.7721 | 12.2759 | 10.5256 | 11.6965 | 4.6447 | 0 | 0 | 0
Jun. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7476 | 3.036 | 3.0476 | 4.4199 | 6.5939 | 5.4012 | 6.35 | 10.9838 | 7.9865 | 10.193 | 12.5025 | 6.2247 | 0 | 0 | 0
Jul. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7697 | 1.4479 | 3.3282 | 4.4816 | 4.5752 | 7.194 | 6.5839 | 6.965 | 9.4691 | 9.4166 | 12.108 | 6.2243 | 0 | 0 | 0
Aug. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5123 | 4.1106 | 4.6992 | 5.6656 | 6.271 | 6.6445 | 8.2906 | 8.8907 | 8.5121 | 10.381 | 11.1121 | 3.3144 | 0 | 0 | 0
Sep. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8321 | 3.8615 | 4.1028 | 5.1619 | 6.0005 | 7.4256 | 6.8896 | 7.2392 | 9.5064 | 13.9345 | 8.0106 | 2.6797e-31 | 0 | 0 | 0
Oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1416 | 4.3088 | 5.9073 | 6.186 | 5.9039 | 8.4276 | 9.8579 | 11.5051 | 14.2756 | 14.0229 | 0.79687 | 0.095669 | 0 | 0 | 0
Nov. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3855 | 4.6598 | 5.6093 | 8.4636 | 8.9366 | 7.9799 | 9.3573 | 10.9922 | 14.3459 | 8.7708 | 5.5917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dec. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8583 | 6.0589 | 5.3393 | 6.9379 | 6.8722 | 8.1801 | 10.0903 | 13.6056 | 7.6439 | 0.11388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incremental MW Adjustment to Prior-Year Down-Regulation 95 Percentile Deployment Value, per 1000 MW of Incremental solar Generation Capacity, to Account for solar Capacity Growth
Month | Hour Ending
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Jan. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8497 | 17.1753 | 11.1293 | 6.3721 | 5.2721 | 4.8475 | 7.0041 | 6.3207 | 5.1295 | 2.7499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Feb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0786 | 19.6558 | 16.0755 | 8.5854 | 8.6123 | 8.3575 | 7.8531 | 9.4933 | 9.1961 | 8.4988 | 1.9209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mar. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2579 | 18.9127 | 13.1426 | 10.1494 | 11.365 | 11.9905 | 12.8575 | 12.735 | 11.531 | 12.826 | 9.631 | 2.7786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Apr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4239 | 14.5499 | 11.5764 | 11.2495 | 10.6056 | 8.6103 | 8.4569 | 11.2042 | 11.9935 | 10.1866 | 10.6621 | 4.1123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
May | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.828 | 12.2396 | 8.7178 | 8.9624 | 8.8179 | 7.1595 | 6.9833 | 6.2436 | 7.1235 | 5.9573 | 5.6486 | 2.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jun. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2305 | 12.0274 | 7.6654 | 5.4749 | 4.0449 | 5.0579 | 5.0725 | 5.1936 | 5.7803 | 8.1577 | 5.6914 | 2.9007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jul. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9029 | 11.4075 | 6.7814 | 3.7898 | 2.9919 | 3.5218 | 3.4383 | 5.0658 | 5.7941 | 6.1483 | 6.3958 | 1.6847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aug. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4255 | 11.8811 | 6.812 | 5.1798 | 4.3014 | 4.0185 | 5.3477 | 5.2266 | 5.8021 | 5.5802 | 4.4712 | 1.7967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sep. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3764 | 15.4542 | 8.5304 | 5.913 | 3.6356 | 3.9583 | 4.6425 | 4.5912 | 4.9847 | 5.5959 | 3.3242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16.1682 | 12.4929 | 8.097 | 6.1133 | 5.553 | 8.1988 | 5.7706 | 5.4912 | 6.2402 | 4.2455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nov. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7512 | 12.3635 | 10.5241 | 8.3187 | 9.1115 | 8.6502 | 7.0029 | 7.3268 | 8.8992 | 3.7163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dec. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.271 | 13.4645 | 9.4637 | 6.6438 | 6.5102 | 7.0964 | 6.5918 | 5.7011 | 6.052 | 1.2519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 2025 Regulation Up
2025 Regulation Up
HE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1 | 308.9491 | 366.7765 | 361.7706 | 373.5861 | 369.8627 | 333.5672 | 311.9535 | 298.6852
2 | 265.7029 | 264.7792 | 360.8238 | 344.7356 | 295.9519 | 299.6746 | 294.5945 | 248.2166
3 | 234.429 | 298.5575 | 287.6679 | 280.2824 | 359.4042 | 289.6548 | 285.2533 | 240.1537
4 | 278.7347 | 273.5055 | 308.7941 | 289.2472 | 316.5871 | 333.0295 | 249.9812 | 243.0956
5 | 277.5721 | 286.0559 | 301.8668 | 269.2136 | 281.8963 | 289.6988 | 298.5498 | 264.1586
6 | 281.8159 | 351.73 | 318.3734 | 327.952 | 336.319 | 273.5398 | 269.9451 | 284.6403
7 | 304.1279 | 359.5753 | 295.1759 | 322.0742 | 375.5865 | 356.8133 | 411.247 | 317.7755
8 | 356.0525 | 358.1278 | 348.0279 | 323.9188 | 363.0078 | 351.8158 | 296.6507 | 283.246
9 | 352.6674 | 579.9228 | 499.6499 | 431.9022 | 493.6786 | 551.0263 | 497.4909 | 365.7632
10 | 587.7479 | 637.8822 | 650.3486 | 613.9532 | 539.059 | 597.2233 | 609.0262 | 520.1986
11 | 508.3678 | 521.988 | 556.655 | 561.753 | 528.4708 | 545.0251 | 495.6292 | 508.7404
12 | 463.5063 | 522.7385 | 558.4234 | 505.3208 | 509.0794 | 580.8556 | 476.8158 | 474.2294
13 | 420.4962 | 552.2419 | 570.8192 | 580.1939 | 610.0651 | 544.4013 | 477.8495 | 459.2681
14 | 489.2086 | 613.0271 | 529.4057 | 527.0379 | 521.1425 | 534.872 | 471.6475 | 471.7912
15 | 493.3727 | 587.349 | 625.6578 | 568.6086 | 603.9052 | 522.1181 | 522.4229 | 573.5523
16 | 487.1283 | 580.1622 | 609.1998 | 650.0931 | 622.3172 | 570.1017 | 645.0421 | 564.7271
17 | 713.9743 | 623.2387 | 659.5148 | 592.7883 | 616.6505 | 565.8397 | 645.1989 | 593.4788
18 | 681.8532 | 815.1513 | 744.5802 | 655.1337 | 669.7423 | 622.4431 | 626.8742 | 614.2787
19 | 259.4162 | 535.9609 | 739.2287 | 752.8657 | 577.9762 | 632.5585 | 547.8553 | 624.1518
20 | 259.0918 | 331.9885 | 549.418 | 741.9551 | 636.6832 | 665.8328 | 599.8763 | 598.2013
21 | 267.3089 | 276.9247 | 340.9534 | 336.7761 | 416.9086 | 406.913 | 328.0245 | 294.0009
22 | 283.9192 | 286.8409 | 308.8194 | 307.7197 | 344.4566 | 347.8118 | 295.0801 | 389.2357
23 | 269.5274 | 261.3455 | 294.0606 | 294.5755 | 359.1225 | 322.1241 | 260.7489 | 314.137
24 | 256.2627 | 266.1806 | 271.2466 | 346.467 | 338.6469 | 314.0637 | 253.8337 | 257.539

## 2025 Regulation Down
2025 Regulation Down
HE | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1 | 339.1875 | 318.094 | 378.48 | 354.2251 | 337.7676 | 328.7033 | 284.8387 | 286.4829
2 | 245.6427 | 276.9422 | 317.6033 | 296.2507 | 295.0173 | 302.2892 | 262.1604 | 234.767
3 | 226.7987 | 304.8966 | 273.1261 | 301.3458 | 262.7526 | 303.8216 | 253.0713 | 263.6523
4 | 279.51 | 270.8064 | 310.5331 | 293.6714 | 253.9815 | 282.6233 | 232.6076 | 279.2309
5 | 256.8962 | 253.096 | 281.0797 | 273.4007 | 273.2209 | 278.1306 | 261.9505 | 256.1512
6 | 288.4075 | 286.164 | 307.3706 | 309.2452 | 328.2803 | 239.9491 | 260.8331 | 269.5288
7 | 299.1334 | 345.6333 | 310.0074 | 267.3623 | 309.0897 | 223.5045 | 255.2268 | 291.3825
8 | 337.3942 | 415.2071 | 418.1985 | 495.3496 | 485.5796 | 499.6562 | 376.5536 | 372.2935
9 | 673.5779 | 671.821 | 676.3499 | 670.3214 | 576.8488 | 566.048 | 528.3749 | 506.097
10 | 503.3248 | 476.093 | 555.5701 | 527.8661 | 481.7624 | 437.7471 | 513.9432 | 448.0016
11 | 439.5093 | 532.17 | 483.1773 | 469.1526 | 532.2262 | 431.4578 | 449.5831 | 429.8159
12 | 429.3359 | 505.027 | 541.4801 | 470.7225 | 492.0988 | 488.0232 | 435.1057 | 451.5526
13 | 406.6667 | 523.3289 | 454.2623 | 484.5972 | 531.2544 | 429.7542 | 446.9204 | 501.8309
14 | 469.2607 | 508.07 | 498.0915 | 512.4813 | 464.2769 | 512.1905 | 450.6686 | 480.1328
15 | 461.0666 | 496.2788 | 509.5702 | 568.6712 | 545.3409 | 507.8575 | 456.6919 | 547.4391
16 | 442.0651 | 512.3143 | 547.011 | 602.3679 | 543.0065 | 600.7551 | 554.7579 | 574.5915
17 | 429.4474 | 554.0394 | 500.9618 | 549.3105 | 558.3952 | 585.6071 | 541.5616 | 573.6877
18 | 429.3416 | 378.8832 | 606.3058 | 575.959 | 561.2268 | 614.408 | 548.7518 | 620.9011
19 | 392.0118 | 516.0154 | 555.5066 | 497.0323 | 541.479 | 544.6871 | 501.7452 | 558.2449
20 | 309.429 | 397.4 | 457.8326 | 600.5276 | 408.1947 | 451.1976 | 350.171 | 382.2396
21 | 297.7262 | 316.7461 | 415.3906 | 507.867 | 463.3069 | 425.7186 | 434.8554 | 446.0486
22 | 258.9436 | 333.4792 | 310.6331 | 345.2607 | 406.7812 | 362.5175 | 352.8805 | 300.667
23 | 292.2 | 272.2461 | 343.4893 | 309.2813 | 326.973 | 343.2854 | 289.9436 | 266.4247
24 | 297.4719 | 292.3876 | 317.6494 | 303.8306 | 314.9103 | 316.3108 | 280.7476 | 245.762

## 2025 Wind Adj Table
Incremental MW Adjustment, per 1000 MW of Incremental Wind Generation Capacity, to Account for Wind Capacity Growth
Month | Hour Ending
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Jan. | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 2.5 | 2.3 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | #REF!
Feb. | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 2.4 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 2 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | #REF!
Mar. | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 2.9 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | #REF!
Apr. | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 2 | 2.6 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | #REF!
May | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2.1 | 2 | 1.7 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2 | 1.7 | 2 | 2 | #REF!
Jun. | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 2.3 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | #REF!
Jul. | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 2.2 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | #REF!
Aug. | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | #REF!
Sep. | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 2.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | #REF!
Oct. | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 2 | 2.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | #REF!
Nov. | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.4 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | #REF!
Dec. | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 2 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | #REF!
Incremental MW Adjustment, per 1000 MW of Incremental Wind Generation Capacity, to Account for Wind Capacity Growth
Month | Hour Ending
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Jan. | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 2.2 | 2 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.5
Feb. | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 2.4 | 2.3 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5
Mar. | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 2 | 1.8
Apr. | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 2.3 | 2.9 | 2.8 | 2.2 | 2
May | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 2 | 1.6 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 2 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 1.9
Jun. | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 2.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 1.9 | 1.9
Jul. | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 2.1 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2 | 2.2 | 2.3 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 1.7
Aug. | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1.7 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 1.9 | 2 | 2 | 1.6 | 1.4
Sep. | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 2.1 | 1.7 | 1.4
Oct. | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 2.2 | 2 | 1.4 | 1.4 | 1.2
Nov. | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 2.3 | 2 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.5
Dec. | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 2.1 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.4

## 2025 Solar Adj Table
Incremental MW Adjustment, per 1000 MW of Incremental solar Generation Capacity, to Account for solar Capacity Growth
Month | Hour Ending
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Jan. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.9 | 1.6 | 7.2 | 5.1 | 5.1 | 4.2 | 5.1 | 5.6 | 6.1 | 11.5 | 11.2 | 3.3 | 3 | 0 | 1.4 | 0 | 0
Feb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 2.9 | 3 | 7 | 6 | 4.3 | 5.7 | 6.2 | 6.1 | 6 | 7.3 | 17.7 | 4.8 | 0.7 | 1 | 2.3 | 0 | 0
Mar. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2.7 | 3.3 | 7 | 7 | 6 | 5.8 | 6.5 | 6.8 | 6.3 | 8.4 | 13.9 | 14.8 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0
Apr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 2.8 | 3.9 | 6.2 | 5.6 | 5.2 | 5 | 5.7 | 5.6 | 6.2 | 6.9 | 6.4 | 11.9 | 12.4 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0
May | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.4 | 4.9 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 5.6 | 6.7 | 5.8 | 6.1 | 7.5 | 7.6 | 8.1 | 11.2 | 3.8 | 0.1 | 0 | 0
Jun. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 1.3 | 5.9 | 6 | 5.1 | 6 | 4.9 | 5.5 | 5.1 | 5.8 | 6.4 | 7 | 7.1 | 11.7 | 4 | 4.7 | 0 | 0
Jul. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 2.1 | 5.8 | 5.7 | 5 | 4.9 | 4.7 | 4.5 | 5.1 | 6.1 | 5.5 | 5.9 | 6.1 | 10.1 | 3.9 | 0.3 | 0 | 0
Aug. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 2.9 | 3.8 | 6.5 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 5.3 | 6.1 | 6.6 | 6.3 | 6.6 | 7 | 2.8 | 0.1 | 0 | 0
Sep. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 4 | 2.5 | 6.8 | 5 | 4.3 | 5.3 | 4.5 | 5.7 | 5.3 | 6.5 | 7.1 | 10.8 | 5 | 3 | 0.1 | 0 | 0
Oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.9 | 2.2 | 6 | 5.5 | 5.1 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 5.3 | 6.3 | 10.9 | 8.3 | 4.2 | 1.2 | 0.1 | 0 | 0
Nov. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 2.2 | 3.4 | 6.4 | 4.6 | 3.8 | 4.8 | 4.3 | 5 | 4.9 | 7.3 | 4.5 | 5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0
Dec. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2.8 | 2.1 | 5.6 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 4.3 | 5.8 | 8.9 | 3.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Incremental MW Adjustment, per 1000 MW of Incremental solar Generation Capacity, to Account for solar Capacity Growth
Month | Hour Ending
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Jan. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 16.1 | 7.7 | 4.9 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 4.5 | 6.2 | 4.2 | 3.3 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Feb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 4.9 | 18.8 | 6.4 | 5.6 | 5.9 | 5.4 | 5.9 | 6.2 | 5.8 | 7.1 | 4.2 | 5.2 | 0.5 | 0 | 2.3 | 0 | 0
Mar. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 15.4 | 9.9 | 6 | 7.6 | 5.3 | 6.6 | 6.7 | 6.1 | 6.9 | 8.3 | 4.9 | 2.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0
Apr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 7.9 | 16.3 | 6.5 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 5.2 | 5.9 | 6.5 | 6.9 | 8.3 | 6.4 | 2.1 | 4.6 | 0.2 | 0 | 0
May | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 9.4 | 11.8 | 5.7 | 6 | 6.6 | 4.8 | 5.6 | 6.8 | 6.9 | 6.2 | 7.2 | 6 | 2.7 | 3.7 | 0.8 | 0 | 0
Jun. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.7 | 8.7 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 5.3 | 5 | 5.4 | 6.2 | 6.8 | 6.9 | 6.6 | 3.6 | 3.8 | 2.4 | 0 | 0
Jul. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 9.4 | 9.9 | 4 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.6 | 5 | 6.1 | 6.5 | 6.7 | 6.2 | 1.8 | 4.8 | 2.7 | 0 | 0
Aug. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 6.3 | 8.7 | 4.8 | 4 | 3.5 | 4.8 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 6.6 | 7 | 5.5 | 2 | 4.4 | 0.3 | 0 | 0
Sep. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 13.2 | 4.9 | 4.6 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 6.2 | 5.5 | 7.1 | 6.1 | 4.4 | 5 | 1.5 | 0 | 0 | 0
Oct. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 10.4 | 6.7 | 4.2 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 4 | 5.1 | 6.9 | 6.6 | 2.5 | 3.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0
Nov. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3.4 | 7.9 | 5.5 | 4.4 | 4.2 | 4 | 4 | 5.3 | 4.9 | 3.8 | 3.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dec. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 10.4 | 4.5 | 3.5 | 3.1 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 5.4 | 2.5 | 4.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Charts
Month | HE | Type | 2024 Final | 2025 (Current) | 2025 (Proposed) | Month | Jun
Jan | 1 | Reg Up | 213 | 305.589 | 308.9491 | Type | Reg Up |  |  | Regulation Up Requirement Comparison for June
Jan | 2 | Reg Up | 212 | 238.0765 | 265.7029 |  |  |  |  | Range: 274 MW - 666 MW; Avg: 452 MW (34 MW increase from prev year)
Jan | 3 | Reg Up | 259 | 224.8763 | 234.429 | Row Labels | 2024 Final | 2025 (Current) | 2025 (Proposed) |  | min | 274
Jan | 4 | Reg Up | 257 | 272.6544 | 278.7347 | 1 | 462 | 449.7376 | 333.5672 |  | max | 666
Jan | 5 | Reg Up | 352 | 316.6883 | 277.5721 | 2 | 229 | 222.2934 | 299.6746 |  | avg | 452
Jan | 6 | Reg Up | 525 | 478.7414 | 281.8159 | 3 | 243 | 236.4354 | 289.6548 |  | Change | 34
Jan | 7 | Reg Up | 652 | 583.1611 | 304.1279 | 4 | 240 | 308.7376 | 333.0295
Jan | 8 | Reg Up | 404 | 434.9245 | 356.0525 | 5 | 243 | 310.7376 | 289.6988
Jan | 9 | Reg Up | 299 | 349.4617 | 352.6674 | 6 | 335 | 348.9565 | 273.5398
Jan | 10 | Reg Up | 418 | 483.6095 | 587.7479 | 7 | 402 | 365.7376 | 356.8133
Jan | 11 | Reg Up | 410 | 494.2137 | 508.3678 | 8 | 224 | 350.3642 | 351.8158
Jan | 12 | Reg Up | 340 | 439.9843 | 463.5063 | 9 | 387 | 530.6111 | 551.0263
Jan | 13 | Reg Up | 396 | 471.1296 | 420.4962 | 10 | 587 | 717.699 | 597.2233
Jan | 14 | Reg Up | 481 | 564.5575 | 489.2086 | 11 | 618 | 796.9453 | 545.0251
Jan | 15 | Reg Up | 374 | 483.1059 | 493.3727 | 12 | 651 | 779.2626 | 580.8556
Jan | 16 | Reg Up | 495 | 615.5942 | 487.1283 | 13 | 628 | 765.089 | 544.4013
Jan | 17 | Reg Up | 835 | 1186.6128 | 713.9743 | 14 | 592 | 668.1336 | 534.872
Jan | 18 | Reg Up | 882 | 1319.1041 | 681.8532 | 15 | 515 | 606.7851 | 522.1181
Jan | 19 | Reg Up | 383 | 450.2472 | 259.4162 | 16 | 523 | 650.0952 | 570.1017
Jan | 20 | Reg Up | 237 | 298.9613 | 259.0918 | 17 | 511 | 589.0721 | 565.8397
Jan | 21 | Reg Up | 206 | 326.0082 | 267.3089 | 18 | 488 | 565.4647 | 622.4431
Jan | 22 | Reg Up | 209 | 195.5696 | 283.9192 | 19 | 574 | 754.7811 | 632.5585
Jan | 23 | Reg Up | 203 | 182.5696 | 269.5274 | 20 | 600 | 864.661 | 665.8328
Jan | 24 | Reg Up | 192 | 285.5696 | 256.2627 | 21 | 380 | 506.2075 | 406.913
Jan | 1 | Reg Down | 286 | 297.1632 | 339.1875 | 22 | 239 | 257.5696 | 347.8118
Jan | 2 | Reg Down | 252 | 251.9934 | 245.6427 | 23 | 217 | 171.5552 | 322.1241
Jan | 3 | Reg Down | 222 | 240.2723 | 226.7987 | 24 | 134 | 112.63 | 314.0637
Jan | 4 | Reg Down | 236 | 212.9453 | 279.51
Jan | 5 | Reg Down | 239 | 238.5782 | 256.8962
Jan | 6 | Reg Down | 280 | 261.2919 | 288.4075
Jan | 7 | Reg Down | 234 | 214.6433 | 299.1334 | Type | (All) |  |  |  | Average Requirement Comparison
Jan | 8 | Reg Down | 312 | 542.6361 | 337.3942 | [5 empty] | 2024: On avg. 75 MW increase from prev year. Largest increase is in Aug by 91 MW.
Jan | 9 | Reg Down | 825 | 1238.921 | 673.5779 | Row Labels | 2024 Final | 2025 (Current) | 2025 (Proposed) |  |  |  | min-change | 0 | #N/A
Jan | 10 | Reg Down | 571 | 874.4678 | 503.3248 | Jan | 363.3542 | 441.6713 | 373.033 |  | 78.3171 | 9.6788 | max-change | 91.3376 | Aug
Jan | 11 | Reg Down | 447 | 552.6003 | 439.5093 | Feb | 406.1667 | 488.3643 | 423.1081 |  | 82.1976 | 16.9415 | AVG-CHANGE | 75.1107
Jan | 12 | Reg Down | 395 | 480.36 | 429.3359 | Mar | 430.8542 | 491.6811 | 447.0867 |  | 60.827 | 16.2325
Jan | 13 | Reg Down | 369 | 465.1842 | 406.6667 | Apr | 403.6458 | 481.5283 | 449.6719 |  | 77.8825 | 46.0261
Jan | 14 | Reg Down | 367 | 460.3947 | 469.2607 | May | 415.2292 | 473.8649 | 445.4227 |  | 58.6357 | 30.1936
Jan | 15 | Reg Down | 393 | 489.7682 | 461.0666 | Jun | 402.6458 | 468.5162 | 435.9843 |  | 65.8704 | 33.3385
Jan | 16 | Reg Down | 386 | 478.5096 | 442.0651 | Jul | 373.6667 | 459.4845 | 406.157 |  | 85.8178 | 32.4903
Jan | 17 | Reg Down | 330 | 392.4887 | 429.4474 | Aug | 388.0417 | 479.3793 | 403.9623 |  | 91.3376 | 15.9207
Jan | 18 | Reg Down | 225 | 285.7933 | 429.3416 | Sep | 384.7292 |  |  |  | #N/A | #N/A
Jan | 19 | Reg Down | 271 | 401.6759 | 392.0118 | Oct | 406.4583 |  |  |  | #N/A | #N/A
Jan | 20 | Reg Down | 262 | 388.5059 | 309.429 | Nov | 393.9167 |  |  |  | #N/A | #N/A
Jan | 21 | Reg Down | 282 | 388.6199 | 297.7262 | Dec | 402.875 |  |  |  | #N/A | #N/A
Jan | 22 | Reg Down | 312 | 325.6422 | 258.9436
Jan | 23 | Reg Down | 381 | 386.4485 | 292.2
Jan | 24 | Reg Down | 330 | 330.3062 | 297.4719
Feb | 1 | Reg Up | 269 | 270.8376 | 366.7765
Feb | 2 | Reg Up | 288 | 280.5696 | 264.7792
Feb | 3 | Reg Up | 244 | 269.5589 | 298.5575
Feb | 4 | Reg Up | 267 | 249.0752 | 273.5055
Feb | 5 | Reg Up | 398 | 352.3392 | 286.0559
Feb | 6 | Reg Up | 520 | 498.953 | 351.73
Feb | 7 | Reg Up | 619 | 590.9833 | 359.5753
Feb | 8 | Reg Up | 401 | 479.4792 | 358.1278
Feb | 9 | Reg Up | 307 | 418.049 | 579.9228
Feb | 10 | Reg Up | 445 | 534.8761 | 637.8822
Feb | 11 | Reg Up | 419 | 504.4263 | 521.988
Feb | 12 | Reg Up | 399 | 444.5428 | 522.7385
Feb | 13 | Reg Up | 404 | 512.1947 | 552.2419
Feb | 14 | Reg Up | 503 | 632.1356 | 613.0271
Feb | 15 | Reg Up | 452 | 611.2385 | 587.349
Feb | 16 | Reg Up | 538 | 747.3135 | 580.1622
Feb | 17 | Reg Up | 601 | 941.9312 | 623.2387
Feb | 18 | Reg Up | 973 | 1349.9664 | 815.1513
Feb | 19 | Reg Up | 684 | 792.7165 | 535.9609
Feb | 20 | Reg Up | 242 | 372.9635 | 331.9885
Feb | 21 | Reg Up | 228 | 316.3098 | 276.9247
Feb | 22 | Reg Up | 221 | 248.5285 | 286.8409
Feb | 23 | Reg Up | 203 | 193.843 | 261.3455
Feb | 24 | Reg Up | 190 | 283.9181 | 266.1806
Feb | 1 | Reg Down | 311 | 344.8443 | 318.094
Feb | 2 | Reg Down | 257 | 274.9066 | 276.9422
Feb | 3 | Reg Down | 250 | 250.5768 | 304.8966
Feb | 4 | Reg Down | 241 | 241.4573 | 270.8064
Feb | 5 | Reg Down | 271 | 273.3818 | 253.096
Feb | 6 | Reg Down | 319 | 294.8188 | 286.164
Feb | 7 | Reg Down | 269 | 270.027 | 345.6333
Feb | 8 | Reg Down | 603 | 922.5604 | 415.2071
Feb | 9 | Reg Down | 918 | 1208.2363 | 671.821
Feb | 10 | Reg Down | 593 | 762.2928 | 476.093
Feb | 11 | Reg Down | 492 | 600.3049 | 532.17
Feb | 12 | Reg Down | 466 | 547.6253 | 505.027
Feb | 13 | Reg Down | 515 | 607.7465 | 523.3289
Feb | 14 | Reg Down | 476 | 563.9764 | 508.07
Feb | 15 | Reg Down | 440 | 519.4504 | 496.2788
Feb | 16 | Reg Down | 460 | 535.376 | 512.3143
Feb | 17 | Reg Down | 449 | 502.5985 | 554.0394
Feb | 18 | Reg Down | 339 | 413.5799 | 378.8832
Feb | 19 | Reg Down | 295 | 398.719 | 516.0154
Feb | 20 | Reg Down | 319 | 439.4818 | 397.4
Feb | 21 | Reg Down | 312 | 425.6325 | 316.7461
Feb | 22 | Reg Down | 315 | 340.8443 | 333.4792
Feb | 23 | Reg Down | 381 | 416.8389 | 272.2461
Feb | 24 | Reg Down | 390 | 389.4605 | 292.3876
Mar | 1 | Reg Up | 275 | 262.8907 | 361.7706
Mar | 2 | Reg Up | 256 | 266.3752 | 360.8238
Mar | 3 | Reg Up | 230 | 250.9826 | 287.6679
Mar | 4 | Reg Up | 287 | 273.1097 | 308.7941
Mar | 5 | Reg Up | 320 | 337.5652 | 301.8668
Mar | 6 | Reg Up | 490 | 459.2907 | 318.3734
Mar | 7 | Reg Up | 608 | 523.5946 | 295.1759
Mar | 8 | Reg Up | 396 | 482.6513 | 348.0279
Mar | 9 | Reg Up | 352 | 422.673 | 499.6499
Mar | 10 | Reg Up | 406 | 534.5313 | 650.3486
Mar | 11 | Reg Up | 461 | 523.0595 | 556.655
Mar | 12 | Reg Up | 475 | 551.467 | 558.4234
Mar | 13 | Reg Up | 454 | 520.7287 | 570.8192
Mar | 14 | Reg Up | 470 | 525.0904 | 529.4057
Mar | 15 | Reg Up | 506 | 588.1355 | 625.6578
Mar | 16 | Reg Up | 526 | 662.6465 | 609.1998
Mar | 17 | Reg Up | 553 | 746.8768 | 659.5148
Mar | 18 | Reg Up | 748 | 1030.6739 | 744.5802
Mar | 19 | Reg Up | 820 | 1032.445 | 739.2287
Mar | 20 | Reg Up | 719 | 862.3668 | 549.418
Mar | 21 | Reg Up | 305 | 318.1969 | 340.9534
Mar | 22 | Reg Up | 262 | 245.878 | 308.8194
Mar | 23 | Reg Up | 257 | 238.7399 | 294.0606
Mar | 24 | Reg Up | 192 | 178.7524 | 271.2466
Mar | 1 | Reg Down | 369 | 366.5959 | 378.48
Mar | 2 | Reg Down | 326 | 321.2668 | 317.6033
Mar | 3 | Reg Down | 253 | 273.4972 | 273.1261
Mar | 4 | Reg Down | 256 | 248.3583 | 310.5331
Mar | 5 | Reg Down | 237 | 230.9373 | 281.0797
Mar | 6 | Reg Down | 277 | 265.719 | 307.3706
Mar | 7 | Reg Down | 236 | 230.7733 | 310.0074
Mar | 8 | Reg Down | 662 | 689.3111 | 418.1985
Mar | 9 | Reg Down | 768 | 1093.0048 | 676.3499
Mar | 10 | Reg Down | 560 | 782.5681 | 555.5701
Mar | 11 | Reg Down | 500 | 652.2465 | 483.1773
Mar | 12 | Reg Down | 481 | 547.1576 | 541.4801
Mar | 13 | Reg Down | 508 | 566.2867 | 454.2623
Mar | 14 | Reg Down | 516 | 600.7964 | 498.0915
Mar | 15 | Reg Down | 471 | 547.1166 | 509.5702
Mar | 16 | Reg Down | 476 | 548.4006 | 547.011
Mar | 17 | Reg Down | 497 | 578.1754 | 500.9618
Mar | 18 | Reg Down | 514 | 592.6071 | 606.3058
Mar | 19 | Reg Down | 400 | 457.5053 | 555.5066
Mar | 20 | Reg Down | 404 | 498.5881 | 457.8326
Mar | 21 | Reg Down | 374 | 456.6956 | 415.3906
Mar | 22 | Reg Down | 382 | 389.107 | 310.6331
Mar | 23 | Reg Down | 425 | 429.5376 | 343.4893
Mar | 24 | Reg Down | 421 | 395.72 | 317.6494
Apr | 1 | Reg Up | 213 | 198.0575 | 373.5861
Apr | 2 | Reg Up | 239 | 227.5778 | 344.7356
Apr | 3 | Reg Up | 189 | 219.6905 | 280.2824
Apr | 4 | Reg Up | 283 | 295.5696 | 289.2472
Apr | 5 | Reg Up | 291 | 282.4048 | 269.2136
Apr | 6 | Reg Up | 419 | 407.5518 | 327.952
Apr | 7 | Reg Up | 522 | 509.2285 | 322.0742
Apr | 8 | Reg Up | 307 | 373.1055 | 323.9188
Apr | 9 | Reg Up | 322 | 437.6876 | 431.9022
Apr | 10 | Reg Up | 473 | 516.3279 | 613.9532
Apr | 11 | Reg Up | 422 | 502.1041 | 561.753
Apr | 12 | Reg Up | 443 | 477.7984 | 505.3208
Apr | 13 | Reg Up | 464 | 655.5344 | 580.1939
Apr | 14 | Reg Up | 519 | 625.4854 | 527.0379
Apr | 15 | Reg Up | 488 | 642.1035 | 568.6086
Apr | 16 | Reg Up | 551 | 659.9048 | 650.0931
Apr | 17 | Reg Up | 579 | 661.1372 | 592.7883
Apr | 18 | Reg Up | 503 | 678.6263 | 655.1337
Apr | 19 | Reg Up | 748 | 1027.6354 | 752.8657
Apr | 20 | Reg Up | 775 | 961.8851 | 741.9551
Apr | 21 | Reg Up | 388 | 492.8354 | 336.7761
Apr | 22 | Reg Up | 275 | 259.8723 | 307.7197
Apr | 23 | Reg Up | 196 | 227.2551 | 294.5755
Apr | 24 | Reg Up | 184 | 241.1434 | 346.467
Apr | 1 | Reg Down | 384 | 382.8712 | 354.2251
Apr | 2 | Reg Down | 301 | 343.3402 | 296.2507
Apr | 3 | Reg Down | 248 | 271.809 | 301.3458
Apr | 4 | Reg Down | 237 | 258.4032 | 293.6714
Apr | 5 | Reg Down | 193 | 238.7742 | 273.4007
Apr | 6 | Reg Down | 230 | 222.4935 | 309.2452
Apr | 7 | Reg Down | 211 | 204.8141 | 267.3623
Apr | 8 | Reg Down | 506 | 665.6586 | 495.3496
Apr | 9 | Reg Down | 626 | 932.5315 | 670.3214
Apr | 10 | Reg Down | 540 | 629.1389 | 527.8661
Apr | 11 | Reg Down | 465 | 536.2223 | 469.1526
Apr | 12 | Reg Down | 443 | 518.5072 | 470.7225
Apr | 13 | Reg Down | 426 | 487.8478 | 484.5972
Apr | 14 | Reg Down | 397 | 588.6184 | 512.4813
Apr | 15 | Reg Down | 449 | 901.9964 | 568.6712
Apr | 16 | Reg Down | 487 | 518.4182 | 602.3679
Apr | 17 | Reg Down | 458 | 530.8894 | 549.3105
Apr | 18 | Reg Down | 502 | 571.5356 | 575.959
Apr | 19 | Reg Down | 433 | 495.6838 | 497.0323
Apr | 20 | Reg Down | 254 | 311.1717 | 600.5276
Apr | 21 | Reg Down | 386 | 506.8183 | 507.867
Apr | 22 | Reg Down | 444 | 446.9562 | 345.2607
Apr | 23 | Reg Down | 490 | 490.5651 | 309.2813
Apr | 24 | Reg Down | 472 | 477.7733 | 303.8306
May | 1 | Reg Up | 181 | 200.5696 | 369.8627
May | 2 | Reg Up | 223 | 301.6128 | 295.9519
May | 3 | Reg Up | 250 | 239.032 | 359.4042
May | 4 | Reg Up | 256 | 248.5696 | 316.5871
May | 5 | Reg Up | 301 | 335.5696 | 281.8963
May | 6 | Reg Up | 434 | 424.7352 | 336.319
May | 7 | Reg Up | 477 | 468.8513 | 375.5865
May | 8 | Reg Up | 309 | 380.1018 | 363.0078
May | 9 | Reg Up | 387 | 440.6557 | 493.6786
May | 10 | Reg Up | 498 | 486.3099 | 539.059
May | 11 | Reg Up | 588 | 588.3668 | 528.4708
May | 12 | Reg Up | 635 | 628.646 | 509.0794
May | 13 | Reg Up | 572 | 700.22 | 610.0651
May | 14 | Reg Up | 564 | 686.5331 | 521.1425
May | 15 | Reg Up | 513 | 691.4141 | 603.9052
May | 16 | Reg Up | 554 | 716.839 | 622.3172
May | 17 | Reg Up | 573 | 722.9881 | 616.6505
May | 18 | Reg Up | 531 | 651.063 | 669.7423
May | 19 | Reg Up | 517 | 728.8417 | 577.9762
May | 20 | Reg Up | 590 | 755.0116 | 636.6832
May | 21 | Reg Up | 386 | 436.6608 | 416.9086
May | 22 | Reg Up | 269 | 271.0251 | 344.4566
May | 23 | Reg Up | 204 | 273.2654 | 359.1225
May | 24 | Reg Up | 189 | 248.5696 | 338.6469
May | 1 | Reg Down | 478 | 451.8546 | 337.7676
May | 2 | Reg Down | 360 | 363.303 | 295.0173
May | 3 | Reg Down | 267 | 347.9733 | 262.7526
May | 4 | Reg Down | 238 | 267.2782 | 253.9815
May | 5 | Reg Down | 222 | 261.1632 | 273.2209
May | 6 | Reg Down | 274 | 250.3824 | 328.2803
May | 7 | Reg Down | 232 | 233.8015 | 309.0897
May | 8 | Reg Down | 496 | 640.4801 | 485.5796
May | 9 | Reg Down | 618 | 663.1842 | 576.8488
May | 10 | Reg Down | 454 | 521.3081 | 481.7624
May | 11 | Reg Down | 474 | 544.3159 | 532.2262
May | 12 | Reg Down | 425 | 487.9134 | 492.0988
May | 13 | Reg Down | 445 | 511.2638 | 531.2544
May | 14 | Reg Down | 413 | 481.3556 | 464.2769
May | 15 | Reg Down | 396 | 477.3482 | 545.3409
May | 16 | Reg Down | 412 | 492.1914 | 543.0065
May | 17 | Reg Down | 437 | 507.0849 | 558.3952
May | 18 | Reg Down | 495 | 571.1541 | 561.2268
May | 19 | Reg Down | 470 | 560.4491 | 541.479
May | 20 | Reg Down | 330 | 392.9455 | 408.1947
May | 21 | Reg Down | 373 | 505.3118 | 463.3069
May | 22 | Reg Down | 521 | 515 | 406.7812
May | 23 | Reg Down | 546 | 549 | 326.973
May | 24 | Reg Down | 554 | 524 | 314.9103
Jun | 1 | Reg Up | 462 | 449.7376 | 333.5672
Jun | 2 | Reg Up | 229 | 222.2934 | 299.6746
Jun | 3 | Reg Up | 243 | 236.4354 | 289.6548
Jun | 4 | Reg Up | 240 | 308.7376 | 333.0295
Jun | 5 | Reg Up | 243 | 310.7376 | 289.6988
Jun | 6 | Reg Up | 335 | 348.9565 | 273.5398
Jun | 7 | Reg Up | 402 | 365.7376 | 356.8133
Jun | 8 | Reg Up | 224 | 350.3642 | 351.8158
Jun | 9 | Reg Up | 387 | 530.6111 | 551.0263
Jun | 10 | Reg Up | 587 | 717.699 | 597.2233
Jun | 11 | Reg Up | 618 | 796.9453 | 545.0251
Jun | 12 | Reg Up | 651 | 779.2626 | 580.8556
Jun | 13 | Reg Up | 628 | 765.089 | 544.4013
Jun | 14 | Reg Up | 592 | 668.1336 | 534.872
Jun | 15 | Reg Up | 515 | 606.7851 | 522.1181
Jun | 16 | Reg Up | 523 | 650.0952 | 570.1017
Jun | 17 | Reg Up | 511 | 589.0721 | 565.8397
Jun | 18 | Reg Up | 488 | 565.4647 | 622.4431
Jun | 19 | Reg Up | 574 | 754.7811 | 632.5585
Jun | 20 | Reg Up | 600 | 864.661 | 665.8328
Jun | 21 | Reg Up | 380 | 506.2075 | 406.913
Jun | 22 | Reg Up | 239 | 257.5696 | 347.8118
Jun | 23 | Reg Up | 217 | 171.5552 | 322.1241
Jun | 24 | Reg Up | 134 | 112.63 | 314.0637
Jun | 1 | Reg Down | 491 | 494 | 328.7033
Jun | 2 | Reg Down | 385 | 388 | 302.2892
Jun | 3 | Reg Down | 309 | 368 | 303.8216
Jun | 4 | Reg Down | 261 | 304 | 282.6233
Jun | 5 | Reg Down | 236 | 221 | 278.1306
Jun | 6 | Reg Down | 212 | 209.6004 | 239.9491
Jun | 7 | Reg Down | 274 | 295 | 223.5045
Jun | 8 | Reg Down | 474 | 678.5172 | 499.6562
Jun | 9 | Reg Down | 490 | 594.2977 | 566.048
Jun | 10 | Reg Down | 420 | 498.3789 | 437.7471
Jun | 11 | Reg Down | 303 | 365.8458 | 431.4578
Jun | 12 | Reg Down | 318 | 379.34 | 488.0232
Jun | 13 | Reg Down | 290 | 349.7912 | 429.7542
Jun | 14 | Reg Down | 314 | 375.3184 | 512.1905
Jun | 15 | Reg Down | 321 | 384.8758 | 507.8575
Jun | 16 | Reg Down | 390 | 454.1887 | 600.7551
Jun | 17 | Reg Down | 457 | 528.2276 | 585.6071
Jun | 18 | Reg Down | 468 | 539.3215 | 614.408
Jun | 19 | Reg Down | 427 | 508.7246 | 544.6871
Jun | 20 | Reg Down | 348 | 414.7743 | 451.1976
Jun | 21 | Reg Down | 445 | 563.0142 | 425.7186
Jun | 22 | Reg Down | 548 | 525 | 362.5175
Jun | 23 | Reg Down | 590 | 568 | 343.2854
Jun | 24 | Reg Down | 534 | 552 | 316.3108
Jul | 1 | Reg Up | 145 | 180.7376 | 311.9535
Jul | 2 | Reg Up | 183 | 186.7004 | 294.5945
Jul | 3 | Reg Up | 168 | 167.44 | 285.2533
Jul | 4 | Reg Up | 201 | 199.1684 | 249.9812
Jul | 5 | Reg Up | 226 | 297.5374 | 298.5498
Jul | 6 | Reg Up | 298 | 318.7376 | 269.9451
Jul | 7 | Reg Up | 356 | 418.7903 | 411.247
Jul | 8 | Reg Up | 269 | 412.6237 | 296.6507
Jul | 9 | Reg Up | 368 | 598.5885 | 497.4909
Jul | 10 | Reg Up | 602 | 639.1962 | 609.0262
Jul | 11 | Reg Up | 678 | 752.1124 | 495.6292
Jul | 12 | Reg Up | 699 | 806.8206 | 476.8158
Jul | 13 | Reg Up | 623 | 728.4501 | 477.8495
Jul | 14 | Reg Up | 582 | 671.5491 | 471.6475
Jul | 15 | Reg Up | 525 | 623.4008 | 522.4229
Jul | 16 | Reg Up | 544 | 735.4918 | 645.0421
Jul | 17 | Reg Up | 496 | 643.8656 | 645.1989
Jul | 18 | Reg Up | 449 | 619.1624 | 626.8742
Jul | 19 | Reg Up | 492 | 720.9692 | 547.8553
Jul | 20 | Reg Up | 652 | 851.9492 | 599.8763
Jul | 21 | Reg Up | 401 | 509.6823 | 328.0245
Jul | 22 | Reg Up | 103 | 187.0649 | 295.0801
Jul | 23 | Reg Up | 167 | 156.7911 | 260.7489
Jul | 24 | Reg Up | 55 | 152.8862 | 253.8337
Jul | 1 | Reg Down | 470 | 472 | 284.8387
Jul | 2 | Reg Down | 384 | 384 | 262.1604
Jul | 3 | Reg Down | 310 | 318 | 253.0713
Jul | 4 | Reg Down | 266 | 276 | 232.6076
Jul | 5 | Reg Down | 239 | 251 | 261.9505
Jul | 6 | Reg Down | 194 | 193 | 260.8331
Jul | 7 | Reg Down | 233 | 283 | 255.2268
Jul | 8 | Reg Down | 467 | 692.315 | 376.5536
Jul | 9 | Reg Down | 461 | 685.8223 | 528.3749
Jul | 10 | Reg Down | 384 | 474.1306 | 513.9432
Jul | 11 | Reg Down | 182 | 419.2497 | 449.5831
Jul | 12 | Reg Down | 255 | 413.1614 | 435.1057
Jul | 13 | Reg Down | 190 | 345.6445 | 446.9204
Jul | 14 | Reg Down | 269 | 430.877 | 450.6686
Jul | 15 | Reg Down | 322 | 414.8159 | 456.6919
Jul | 16 | Reg Down | 390 | 465.3944 | 554.7579
Jul | 17 | Reg Down | 405 | 486.8943 | 541.5616
Jul | 18 | Reg Down | 453 | 522.6438 | 548.7518
Jul | 19 | Reg Down | 416 | 457.9402 | 501.7452
Jul | 20 | Reg Down | 265 | 275.7054 | 350.171
Jul | 21 | Reg Down | 404 | 536.9446 | 434.8554
Jul | 22 | Reg Down | 555 | 549 | 352.8805
Jul | 23 | Reg Down | 586 | 569 | 289.9436
Jul | 24 | Reg Down | 554 | 559 | 280.7476
Aug | 1 | Reg Up | 191 | 174.7376 | 298.6852
Aug | 2 | Reg Up | 134 | 272.9322 | 248.2166
Aug | 3 | Reg Up | 152 | 144.4163 | 240.1537
Aug | 4 | Reg Up | 210 | 250.3389 | 243.0956
Aug | 5 | Reg Up | 241 | 244.7477 | 264.1586
Aug | 6 | Reg Up | 339 | 361.0617 | 284.6403
Aug | 7 | Reg Up | 412 | 441.633 | 317.7755
Aug | 8 | Reg Up | 270 | 301.1814 | 283.246
Aug | 9 | Reg Up | 310 | 365.109 | 365.7632
Aug | 10 | Reg Up | 524 | 608.3977 | 520.1986
Aug | 11 | Reg Up | 716 | 841.8968 | 508.7404
Aug | 12 | Reg Up | 730 | 885.4114 | 474.2294
Aug | 13 | Reg Up | 708 | 837.0387 | 459.2681
Aug | 14 | Reg Up | 619 | 783.2366 | 471.7912
Aug | 15 | Reg Up | 549 | 693.656 | 573.5523
Aug | 16 | Reg Up | 526 | 710.9014 | 564.7271
Aug | 17 | Reg Up | 566 | 683.8404 | 593.4788
Aug | 18 | Reg Up | 512 | 645.2554 | 614.2787
Aug | 19 | Reg Up | 585 | 949.1694 | 624.1518
Aug | 20 | Reg Up | 604 | 928.2401 | 598.2013
Aug | 21 | Reg Up | 369 | 463.0699 | 294.0009
Aug | 22 | Reg Up | 125 | 214.6064 | 389.2357
Aug | 23 | Reg Up | 104 | 167.6299 | 314.137
Aug | 24 | Reg Up | 124 | 191.4597 | 257.539
Aug | 1 | Reg Down | 473 | 469 | 286.4829
Aug | 2 | Reg Down | 348 | 370 | 234.767
Aug | 3 | Reg Down | 323 | 322 | 263.6523
Aug | 4 | Reg Down | 290 | 284 | 279.2309
Aug | 5 | Reg Down | 212 | 237 | 256.1512
Aug | 6 | Reg Down | 185 | 258.9155 | 269.5288
Aug | 7 | Reg Down | 224 | 224 | 291.3825
Aug | 8 | Reg Down | 466 | 746.6342 | 372.2935
Aug | 9 | Reg Down | 493 | 826.554 | 506.097
Aug | 10 | Reg Down | 320 | 573.8181 | 448.0016
Aug | 11 | Reg Down | 330 | 404.7399 | 429.8159
Aug | 12 | Reg Down | 237 | 299.909 | 451.5526
Aug | 13 | Reg Down | 279 | 392.4256 | 501.8309
Aug | 14 | Reg Down | 313 | 389.0775 | 480.1328
Aug | 15 | Reg Down | 344 | 423.163 | 547.4391
Aug | 16 | Reg Down | 329 | 436.5562 | 574.5915
Aug | 17 | Reg Down | 428 | 437.7086 | 573.6877
Aug | 18 | Reg Down | 457 | 535.9883 | 620.9011
Aug | 19 | Reg Down | 468 | 492.6621 | 558.2449
Aug | 20 | Reg Down | 315 | 376.8321 | 382.2396
Aug | 21 | Reg Down | 406 | 558.2545 | 446.0486
Aug | 22 | Reg Down | 567 | 575 | 300.667
Aug | 23 | Reg Down | 665 | 668 | 266.4247
Aug | 24 | Reg Down | 534 | 548 | 245.762
Sep | 1 | Reg Up | 175
Sep | 2 | Reg Up | 151
Sep | 3 | Reg Up | 220
Sep | 4 | Reg Up | 203
Sep | 5 | Reg Up | 274
Sep | 6 | Reg Up | 408
Sep | 7 | Reg Up | 451
Sep | 8 | Reg Up | 250
Sep | 9 | Reg Up | 290
Sep | 10 | Reg Up | 480
Sep | 11 | Reg Up | 683
Sep | 12 | Reg Up | 681
Sep | 13 | Reg Up | 695
Sep | 14 | Reg Up | 603
Sep | 15 | Reg Up | 547
Sep | 16 | Reg Up | 525
Sep | 17 | Reg Up | 484
Sep | 18 | Reg Up | 518
Sep | 19 | Reg Up | 750
Sep | 20 | Reg Up | 435
Sep | 21 | Reg Up | 147
Sep | 22 | Reg Up | 191
Sep | 23 | Reg Up | 135
Sep | 24 | Reg Up | 135
Sep | 1 | Reg Down | 421
Sep | 2 | Reg Down | 329
Sep | 3 | Reg Down | 292
Sep | 4 | Reg Down | 226
Sep | 5 | Reg Down | 210
Sep | 6 | Reg Down | 192
Sep | 7 | Reg Down | 201
Sep | 8 | Reg Down | 388
Sep | 9 | Reg Down | 629
Sep | 10 | Reg Down | 447
Sep | 11 | Reg Down | 364
Sep | 12 | Reg Down | 311
Sep | 13 | Reg Down | 289
Sep | 14 | Reg Down | 301
Sep | 15 | Reg Down | 375
Sep | 16 | Reg Down | 392
Sep | 17 | Reg Down | 417
Sep | 18 | Reg Down | 452
Sep | 19 | Reg Down | 326
Sep | 20 | Reg Down | 356
Sep | 21 | Reg Down | 518
Sep | 22 | Reg Down | 551
Sep | 23 | Reg Down | 569
Sep | 24 | Reg Down | 480
Oct | 1 | Reg Up | 195
Oct | 2 | Reg Up | 179
Oct | 3 | Reg Up | 231
Oct | 4 | Reg Up | 239
Oct | 5 | Reg Up | 265
Oct | 6 | Reg Up | 403
Oct | 7 | Reg Up | 471
Oct | 8 | Reg Up | 304
Oct | 9 | Reg Up | 263
Oct | 10 | Reg Up | 403
Oct | 11 | Reg Up | 533
Oct | 12 | Reg Up | 558
Oct | 13 | Reg Up | 534
Oct | 14 | Reg Up | 498
Oct | 15 | Reg Up | 523
Oct | 16 | Reg Up | 515
Oct | 17 | Reg Up | 590
Oct | 18 | Reg Up | 849
Oct | 19 | Reg Up | 884
Oct | 20 | Reg Up | 378
Oct | 21 | Reg Up | 176
Oct | 22 | Reg Up | 212
Oct | 23 | Reg Up | 167
Oct | 24 | Reg Up | 163
Oct | 1 | Reg Down | 376
Oct | 2 | Reg Down | 321
Oct | 3 | Reg Down | 250
Oct | 4 | Reg Down | 205
Oct | 5 | Reg Down | 205
Oct | 6 | Reg Down | 239
Oct | 7 | Reg Down | 187
Oct | 8 | Reg Down | 281
Oct | 9 | Reg Down | 892
Oct | 10 | Reg Down | 545
Oct | 11 | Reg Down | 493
Oct | 12 | Reg Down | 465
Oct | 13 | Reg Down | 650
Oct | 14 | Reg Down | 429
Oct | 15 | Reg Down | 465
Oct | 16 | Reg Down | 472
Oct | 17 | Reg Down | 537
Oct | 18 | Reg Down | 461
Oct | 19 | Reg Down | 379
Oct | 20 | Reg Down | 403
Oct | 21 | Reg Down | 406
Oct | 22 | Reg Down | 428
Oct | 23 | Reg Down | 454
Oct | 24 | Reg Down | 434
Nov | 1 | Reg Up | 163
Nov | 2 | Reg Up | 219
Nov | 3 | Reg Up | 224
Nov | 4 | Reg Up | 256
Nov | 5 | Reg Up | 328
Nov | 6 | Reg Up | 450
Nov | 7 | Reg Up | 608
Nov | 8 | Reg Up | 329
Nov | 9 | Reg Up | 393
Nov | 10 | Reg Up | 431
Nov | 11 | Reg Up | 397
Nov | 12 | Reg Up | 444
Nov | 13 | Reg Up | 433
Nov | 14 | Reg Up | 428
Nov | 15 | Reg Up | 484
Nov | 16 | Reg Up | 580
Nov | 17 | Reg Up | 917
Nov | 18 | Reg Up | 837
Nov | 19 | Reg Up | 753
Nov | 20 | Reg Up | 212
Nov | 21 | Reg Up | 243
Nov | 22 | Reg Up | 268
Nov | 23 | Reg Up | 176
Nov | 24 | Reg Up | 284
Nov | 1 | Reg Down | 306
Nov | 2 | Reg Down | 241
Nov | 3 | Reg Down | 234
Nov | 4 | Reg Down | 196
Nov | 5 | Reg Down | 254
Nov | 6 | Reg Down | 215
Nov | 7 | Reg Down | 213
Nov | 8 | Reg Down | 612
Nov | 9 | Reg Down | 881
Nov | 10 | Reg Down | 663
Nov | 11 | Reg Down | 473
Nov | 12 | Reg Down | 445
Nov | 13 | Reg Down | 439
Nov | 14 | Reg Down | 435
Nov | 15 | Reg Down | 446
Nov | 16 | Reg Down | 423
Nov | 17 | Reg Down | 285
Nov | 18 | Reg Down | 285
Nov | 19 | Reg Down | 296
Nov | 20 | Reg Down | 323
Nov | 21 | Reg Down | 306
Nov | 22 | Reg Down | 358
Nov | 23 | Reg Down | 362
Nov | 24 | Reg Down | 360
Dec | 1 | Reg Up | 205
Dec | 2 | Reg Up | 282
Dec | 3 | Reg Up | 236
Dec | 4 | Reg Up | 276
Dec | 5 | Reg Up | 373
Dec | 6 | Reg Up | 513
Dec | 7 | Reg Up | 571
Dec | 8 | Reg Up | 446
Dec | 9 | Reg Up | 518
Dec | 10 | Reg Up | 449
Dec | 11 | Reg Up | 411
Dec | 12 | Reg Up | 424
Dec | 13 | Reg Up | 404
Dec | 14 | Reg Up | 458
Dec | 15 | Reg Up | 500
Dec | 16 | Reg Up | 647
Dec | 17 | Reg Up | 1110
Dec | 18 | Reg Up | 827
Dec | 19 | Reg Up | 236
Dec | 20 | Reg Up | 230
Dec | 21 | Reg Up | 218
Dec | 22 | Reg Up | 236
Dec | 23 | Reg Up | 186
Dec | 24 | Reg Up | 265
Dec | 1 | Reg Down | 292
Dec | 2 | Reg Down | 253
Dec | 3 | Reg Down | 326
Dec | 4 | Reg Down | 251
Dec | 5 | Reg Down | 262
Dec | 6 | Reg Down | 277
Dec | 7 | Reg Down | 378
Dec | 8 | Reg Down | 537
Dec | 9 | Reg Down | 1020
Dec | 10 | Reg Down | 654
Dec | 11 | Reg Down | 495
Dec | 12 | Reg Down | 413
Dec | 13 | Reg Down | 410
Dec | 14 | Reg Down | 445
Dec | 15 | Reg Down | 448
Dec | 16 | Reg Down | 424
Dec | 17 | Reg Down | 288
Dec | 18 | Reg Down | 197
Dec | 19 | Reg Down | 296
Dec | 20 | Reg Down | 291
Dec | 21 | Reg Down | 261
Dec | 22 | Reg Down | 325
Dec | 23 | Reg Down | 418
Dec | 24 | Reg Down | 356
`